**Ориентировочная смета на проведение  
ремонтно-строительных работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Единицы измерения** | **Цена** |
| **Потолок** | | | |
| 1-2 | демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м. | 60,00 |
| 1-3 | демонтаж плиток подвесного потолка "Армстронг" | кв.м. | 60,00 |
| 1-4 | демонтаж подвесных потолков из МДФ | кв.м. | 70,00 |
| 1-5 | демонтаж подвесных потолков "Акмигран" | кв.м. | 70,00 |
| 1-6 | демонтаж реечных потолков | кв.м. | 70,00 |
| 1-7 | демонтаж плиток потолочных из полистирола | кв.м. | 60,00 |
| 1-8 | разборка облицовки потолка из вагонки | кв.м. | 80,00 |
| 1-9 | демонтаж лепнины | кв.м. | 60,00 |
| 1-10 | демонтаж деревянных покрытий | кв.м. | 200,00 |
| 1-11 | разборка монолитных ж/б перекрытий | кв.м. | 240,00 |
| 1-13 | пробивка отверстий в ж/б перекрытиях д.20мм | шт. | 190,00 |
| 1-14 | пробивка отверстий в ж/б перекрытиях д.70мм толщ.40см | шт. | 610,00 |
| 1-15 | размывка извести, мела, водо-эмульсионной краски | кв.м. | 100,00 |
| 1-16 | очистка потолка от старой краски | кв.м. | 160,00 |
| 1-17 | снятие обоев с потолков | кв.м. | 140,00 |
| 1-18 | очистка низа лестничных маршей и потолка л/площадок от старой краски | кв.м. | 110,00 |
| 1-19 | устройство подвесных потолков из ГКЛ 1 уровня без монтажа обрешётки. | кв.м. | 580,00 |
| 1-20 | устройство подвесных потолков из ГКЛ 2 уровня без монтажа обрешётки. | кв.м. | 720,00 |
| 1-21 | устройство подвесных потолков из ГКЛ 3 уровня без монтажа обрешётки. | кв.м. | 930,00 |
| 1-22 | устройство подвесных потолков из ГКЛ в 2 слоя с утеплителем толщ.5см без монтажа обрешётки. | кв.м. | 570,00 |
| 1-23 | устройство сложных подвесных потолков из ГКЛ без монтажа обрешётки. | кв.м. | 1950,00 |
| 1-24 | облицовка низа л/маршей ГКЛ в 1 лист без монтажа обрешётки. | кв.м. | 620,00 |
| 1-25 | утепление потолка мин. Ватой (УРСА) - 50мм | кв.м. | 170,00 |
| 1-26 | утепление потолка наклеиванием пенопласта | кв.м. | 170,00 |
| 1-27 | утепление потолка (пеноплекс) | кв.м. | 140,00 |
| 1-28 | утепление потолка (пенофол+пеноплекс+скотч) | кв.м. | 140,00 |
| 1-29 | прокладка пароизоляции (изоспан) | кв.м. | 40,00 |
| 1-30 | проклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м. | 160,00 |
| 1-31 | проклейка потолка декоративным пробковым звукоизоляционным материалом по бетону | кв.м. | 230,00 |
| 1-32 | устройство потолка из ГКЛ с перепадом высот сложной геометрической формы | кв.м. | 580,00 |
| 1-33 | изготовление шаблона для потолочного карниза | шт. | 570,00 |
| 1-34 | вытягивание потолочного карниза по шаблону | кв.м. | 120,00 |
| 1-35 | устройство светового карниза | п.м. | 570,00 |
| 1-36 | устройство лобиков из ГКЛ | п.м. | 180,00 |
| 1-37 | горизонтальное выравнивание потолков обрешеткой | кв.м. | 120,00 |
| 1-38 | замена плит подвесных потолков типа "Армстронг" (плиты "Байкал") | кв.м. | 60,00 |
| 1-39 | замена плит подвесных потолков типа "Армстронг" с частичной заменой каркаса | кв.м. | 290,00 |
| 1-40 | установка плиток подвесного потолка (плиты Тегулар) | кв.м. | 40,00 |
| 1-41 | устройство каркаса подвесных потолков из плит "Армстронг" | кв.м. | 260,00 |
| 1-42 | устройство подвесных потолков типа "Армстронг" из плит "Байкал" | кв.м. | 280,00 |
| 1-43 | устройство подвесных потолков типа "Армстронг" из плит "Prima Plein" | кв.м. | 280,00 |
| 1-44 | грунтовка подвесных откосов из плит | кв.м. | 40,00 |
| 1-45 | окраска подвесных потолков из плит акриловой или латексной краской за 2 раза | кв.м. | 170,00 |
| 1-46 | устройство подвесных потолков тиа "Армстронг" из плит "Cirrus Image" | кв.м. | 280,00 |
| 1-47 | устройство подвесного потолка типа "Армстронг" с заполнением плитами "Экафон" с зеркальными плитами (1200х600) | кв.м. | 280,00 |
| 1-48 | устройство подвесного потолка типа "Армстронг" из влагостойких, перфорированных плит | кв.м. | 280,00 |
| 1-49 | устройство каркаса для подвесного потолка из перфорированного профиля | п.м. | 260,00 |
| 1-50 | устройство подвесного потолка типа "Армстронг" из перфорированных плит ORCAL | кв.м. | 280,00 |
| 1-51 | устройство подвесного потолка типа "Армстронг" из влагостойких, перфорированных плит SKY-15 | кв.м. | 280,00 |
| 1-52 | устройство подвесных потолков типа "Армстронг" из плит ОАЗИС БОРД | кв.м. | 280,00 |
| 1-53 | устройство повесного потолка из МДФ с обрешеткой | кв.м. | 280,00 |
| 1-54 | устройство подвесного потолка "Акмигран" с обрешеткой | кв.м. | 280,00 |
| 1-55 | устройство подвесного потолка "Грильятто" с обрешеткой | кв.м. | 320,00 |
| 1-56 | устройство подвесного потолка "Грильятто" с обрешеткой | кв.м. | 370,00 |
| 1-57 | устройство подвесного потолка "Грильятто" с обрешеткой фирмы "Албес" | кв.м. | 370,00 |
| 1-58 | устройство подвесного потолка "Грильятто" (серебристый алюминий) | кв.м. | 370,00 |
| 1-59 | устройство подвесного потолка из дерева (вагонка и т.д.) | кв.м. | 260,00 |
| 1-60 | устройство реечного потолка | кв.м. | 360,00 |
| 1-61 | устройство реечного потолка "АЛБЕС AG 85 N" | кв.м. | 360,00 |
| 1-62 | устройство реечного потолка "Албес (Омега)" | кв.м. | 360,00 |
| 1-63 | устройство подвесного потолка из вагонки | кв.м. | 210,00 |
| 1-64 | устройство подвесного потолка из обрезной доски | кв.м. | 250,00 |
| 1-65 | устройство подвесного зеркального потолка | кв.м. | 410,00 |
| 1-66 | устройство подвесного потолка пластикового (без обрешетки) | кв.м. | 220,00 |
| 1-67 | устройство подвесного потолка пластикового с обрешеткой | кв.м. | 300,00 |
| 1-68 | устройство подвесного потолка плиточного из полистирола (без обрешетки) | кв.м. | 120,00 |
| 1-69 | устройство подвесного металлического реечного потолка с обрешеткой | кв.м. | 300,00 |
| 1-70 | обшивка потолка проф. листом | кв.м. | 350,00 |
| 1-71 | устройство каркаса для подвесного потолка | кв.м. | 100,00 |
| 1-72 | обшивка потолка алюминиевым листом окрашенным | кв.м. | 350,00 |
| 1-73 | обшивка потолка теплоизоляционной потолочной панелью "TYLO" с отделкой лицевой поверхности канадский кедр | кв.м. | 340,00 |
| 1-74 | установка плиток подвесного потолка | кв.м. | 80,00 |
| 1-75 | замена плиток подвесного потолка | кв.м. | 120,00 |
| 1-76 | замена плиток подвесного потолка | шт. | 30,00 |
| 1-77 | наклейка фигурной ленты | п.м | 30,00 |
| 1-78 | монтаж малярного уголка на торцевые элементы потолка | п.м | 50,00 |
| 1-79 | проклейка швов ГКЛ сеткой | п.м | 40,00 |
| 1-80 | шпатлевка и шлифовка швов ГКЛ | п.м | 60,00 |
| 1-81 | проклейка потолка малярной сеткой "строби" | кв.м | 150,00 |
| 1-82 | проклейка потолка сеткой "паутинка" | кв.м | 70,00 |
| 1-83 | шпатлевка и шлифовка потолка по ГКЛ за 2 раза | кв.м | 260,00 |
| 1-84 | финишная шпатлевка потолка | кв.м | 220,00 |
| 1-85 | финишная шпатлевка стен с проклейкой стеклотканью | кв.м | 280,00 |
| 1-86 | расшивка, заделка трещин, рустов | п.м | 80,00 |
| 1-87 | штукатурка потолка за 2 раза без сетки | кв.м | 300,00 |
| 1-88 | штукатурка потолка за 2 раза с сеткой "Строби" | кв.м | 340,00 |
| 1-89 | штукатурка и выравнивание потолка гипсовыми составами | кв.м | 300,00 |
| 1-90 | шпатлевка и шлифовка потолка за 2 раза по штукатурке | кв.м | 280,00 |
| 1-91 | шпатлевка и шлифовка за 2 раза низа лестничных маршей и потолка л/площадок | кв.м | 280,00 |
| 1-92 | шпатлевка и шлифовка за 2 раза криволинейных элементов потолка по параметру изгиба | п.м | 120,00 |
| 1-93 | шпатлевка за 2 раза потолочного карниза | п.м | 80,00 |
| 1-94 | гидроизоляция потолка спецсоставом | кв.м | 150,00 |
| 1-95 | обработка потолка антигрибковым составом | кв.м | 30,00 |
| 1\_96 | антикоррозийное покрытие металлических балок | п.м | 100,00 |
| 1-97 | грунтовка за 2 раза низа лестничных маршей и потолка л/площадок | кв.м | 40,00 |
| 1-98 | грунтовка потолков за 2 раза | кв.м | 30,00 |
| 1-99 | грунтовка потолка за 1 раз бетоноконтактом | кв.м | 50,00 |
| 1-100 | грунтовка карниза за 2 раза | п.м | 40,00 |
| 1-101 | грунтовка металлическая ферм за 2 раза | п.м | 50,00 |
| 1-102 | побелка потолков | кв.м | 80,00 |
| 1-103 | окраска потолка водоэмульсионной краской за 1 раз | кв.м | 100,00 |
| 1-104 | окраска потолка водоэмульсионной краской за 2 раза | кв.м | 180,00 |
| 1-105 | окраска плиток подвесного потолка водоэмульсионной краской за 2 раза | кв.м | 200,00 |
| 1-106 | окраска потолка водоэмульсионной краской PARAD за 2 раза | кв.м. | 200,00 |
| 1-107 | окраска потолка влагостойкой водоэмульсионной краской за 2 раза | кв.м. | 200,00 |
| 1-108 | окраска потолка водоэмульсионной краской DULUX за 2 раза | кв.м. | 200,00 |
| 1-109 | окраска водоэмульсионной краской криволинейных элементов потолка | п.м. | 60,00 |
| 1-110 | окраска направляющих подвесного потолка "Амстронг" | п.м. | 30,00 |
| 1-111 | окраска карниза водоэмульсионной краской за 2 раза | п.м. | 60,00 |
| 1-112 | окраска потолка масляной краской за 2 раза | кв.м. | 190,00 |
| 1-113 | окраска потолка акриловой или алкидной эмалью за 2 раза | кв.м. | 190,00 |
| 2-9 | демонтаж бетонных стен (межкомнатных перегородок толщ.10-15см) | кв.м. | 3160,00 |
| 2-10 | демонтаж гипсолитовых сантехкабин и перегородок | кв.м. | 560,00 |
| 2-11 | демонтаж экранов под радиаторами из пластиковых панелей | кв.м. | 50,00 |
| 2-12 | срубка выступа стены | кв.м. | 110,00 |
| 2-13 | сбивка штукатурки со стен | кв.м. | 70,00 |
| 2-14 | разборка облицовки стен из ракушечника | кв.м. | 110,00 |
| 2-15 | разборка облицовки стен из керамической плитки | кв.м. | 150,00 |
| 2-16 | демонтаж облицовки стен из панелей ДСП, пластиковых панелей | кв.м. | 110,00 |
| 2-17 | демонтаж облицовки стен из вагонки | кв.м. | 70,00 |
| 2-18 | демонтаж деревянной перегородки | кв.м. | 220,00 |
| 2-19 | разборка стационарных перегородок с дверьми в с/узлах | кв.м. | 170,00 |
| 2-20 | демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей | кв.м. | 220,00 |
| 2-21 | демонтаж встроенных шкафов, ниш, антресолей | шт. | 190,00 |
| 2-22 | демонтаж деревянной стойки | кв.м. | 90,00 |
| 2-23 | демонтаж отбойной доски | п.м. | 70,00 |
| 2-24 | демонтаж обшивки стен из ГКЛ вокруг дверей | кв.м. | 180,00 |
| 2-25 | демонтаж каркаса стен из бруса | кв.м. | 90,00 |
| 2-26 | демонтаж стеллажей | кв.м. | 180,00 |
| 2-27 | демонтаж перегородки из стеклоблоков т.10см | кв.м. | 200,00 |
| 2-28 | демонтаж лестничного марша | комплект | 5140,00 |
| 2-29 | демонтаж м/конструкций усиления ворот | п.м. | 60,00 |
| 2-30 | демонтаж м/конструкций швеллера №10,15 | п.м. | 60,00 |
| 2-31 | демонтаж металлокаркаса из швеллера 16 | проем | 950,00 |
| 2-32 | демонтаж металлической лестницы | шт. | 17600,00 |
| 2-33 | демонтаж м/конструкций (закладные детали) | тонна. | 450,00 |
| 2-34 | демонтаж металлического листа | кв.м. | 130,00 |
| 2-35 | разборка металлической облицовки стен тамбура | кв.м. | 130,00 |
| 2-36 | демонтаж металлической решетки | кв.м. | 130,00 |
| 2-37 | демонтаж перегородок в душевых по м/каркасу | кв.м. | 240,00 |
| 2-38 | демонтаж металлической решетки ограждения лестничных маршей | кв.м. | 100,00 |
| 2-39 | демонтаж деревянных перил | п.м | 40,00 |
| 2-40 | демонтаж и установка металлообрабатывающего станка (оборудования) | смена манипулятора | 5000,00 |
| 2-41 | разборка тяжелого оборудования |  | 12800,00 |
| 2-42 | разборка подиумов из кирпича | куб.м. | 1400,00 |
| 2-43 | зачистка стен от старых обоев | кв.м. | 60,00 |
| 2-44 | зачистка стен от побелки | кв.м. | 50,00 |
| 2-45 | очистка стен от старой краски | кв.м. | 100,00 |
| 2-46 | зачистка решеток ограждения лестницы от старой краски | кв.м. | 290,00 |
| 2-47 | шлифовка решеток ограждения лестницы | кв.м. | 280,00 |
| 2-48 | зачистка поверхности м/листа | кв.м. | 90,00 |
| 2-49 | зачистка поверхности м/уголка под окраску | п.м. | 80,00 |
| 2-50 | зачистка поверхности м/конструкций под окраску | п.м. | 80,00 |
| 2-51 | зачистка перил от старого лака | п.м. | 80,00 |
| 2-52 | пробивка штроб в стене под ворота | п.м. | 220,00 |
| 2-53 | кладка стен из кирпича | куб.м. | 1400,00 |
| 2-54 | кладка стен из пенобетонных блоков толщиной до 100 мм. | куб.м. | 980,00 |
| 2-55 | кладка колонн из кирпича | куб.м. | 1400,00 |
| 2-56 | частичный ремонт стен | кв.м. | 190,00 |
| 2-57 | штукатурка стен штукатурной смесью по сетке из стекловолокна, по маякам | кв.м. | 320,00 |
| 2-58 | штукатурка стен по маякам | кв.м. | 320,00 |
| 2-59 | установка штукатурных маяков | кв.м. | 60,00 |
| 2-60 | штукатурка стен из кирпича, пеноблоков | кв.м. | 380,00 |
| 2-61 | штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами | кв.м. | 344,00 |
| 2-62 | штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами по маякам до 3см. | кв.м. | 380,00 |
| 2-63 | штукатурка кирпичной кладки до 30мм | кв.м. | 290,00 |
| 2-64 | штукатурка кирпичной кладки свыше 30мм в несколько приемов | кв.м. | 420,00 |
| 2-65 | штукатурка кирпичных стен по маякам с сеткой "Строби" | кв.м. | 320,00 |
| 2-66 | штукатурка бетонных стен с металл. сеткой до 30мм | кв.м. | 320,00 |
| 2-67 | штукатурка бетонных стен без сетки до 30мм | кв.м. | 280,00 |
| 2-68 | штукатурка колонн без сетки до 30мм | кв.м. | 320,00 |
| 2-69 | штукатурка деревянных стен с предварительной обивкой дранкой или сеткой | кв.м. | 340,00 |
| 2-70 | штукатурка стен неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др.форм) | кв.м. | 460,00 |
| 2-71 | штукатурка откосов | п.м. | 190,00 |
| 2-72 | облицовка стен ГКЛ в 1 слой с утеплителем по металлокаркасу | кв.м. | 440,00 |
| 2-73 | облицовка стен ГКЛ в 2 слоя с утеплителем с устройством металлокаркаса | кв.м | 520,00 |
| 2-74 | облицовка стен ГКЛ в 1 слой без утеплителя с устройством металлокаркаса | кв.м | 400,00 |
| 2-75 | облицовка стен ГКЛ в 1 слой без утеплителя на клею | кв.м. | 400,00 |
| 2-76 | облицовка стен ГКЛ в 2 слоя без утеплителя с устройством металлокаркаса | кв.м. | 480,00 |
| 2-77 | облицовка колонн ГКЛ в 1 слой с устройством маталлокаркаса | кв.м. | 470,00 |
| 2-78 | облицовка стен ГКЛ в 2 слоя с устройством металлокаркаса | кв.м. | 550,00 |
| 2-79 | облицовка косоуров лестничного марша ГКЛ в 1 слой с устройством металлокаркаса (лестницы №1 и №2) | п.м. | 220,00 |
| 2-80 | установка малярных (алюминиевых) уголков на колонны | п.м. | 40,00 |
| 2-81 | грунтовка колонн за 2 раза | кв.м. | 40,00 |
| 2-82 | финишная шпатлевка и шлифовка колонн за 2 раза о МДФ и ГКЛ | кв.м. | 320,00 |
| 2-83 | окраска колонн МДФ водоэмульсионной краской за 2 раза | кв.м. | 160,00 |
| 2-84 | облицовка стен ГКЛ в 1 слой без утеплителя, без устройства металлокаркаса | кв.м. | 180,00 |
| 2-85 | устройство облицовки стен из ГКЛ вокруг дверей | кв.м. | 400,00 |
| 2-86 | устройство экрана из ГКЛ в 1 слой с устройством металлокаркаса | кв.м. | 340,00 |
| 2-87 | сверление отверстий в экранах (деревянных) д.20мм | шт. | 70,00 |
| 2-88 | устройство коробов из ГКЛ (трубы отопления, санузел) | кв.м. | 1190,00 |
| 2-89 | устройство ниши из ГКЛ в 2 слоя | кв.м. | 1190,00 |
| 2-90 | устройство шкафчика из ГКЛ в 1 слой с 2-х сторон с устройством металлокаркаса | кв.м. | 370,00 |
| 2-91 | устройство встроенн.шкафов, антресолей из ДСП | кв.м. | 230,00 |
| 2-92 | утепление стен (пенопласт, минвата, оргалит) 50мм | кв.м. | 80,00 |
| 2-93 | проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м. | 140,00 |
| 2-94 | проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | п.м. | 240,00 |
| 2-95 | установка декоративных стеновых панелей фирмы "LETO" по каркасу | кв.м. | 380,00 |
| 2-96 | облицовка стен стеновыми панелями (вагонка) | кв.м. | 340,00 |
| 2-97 | облицовка стен ДСП, фанерой | кв.м. | 280,00 |
| 2-98 | облицовка стен панелями тиа "Сэндвич" | кв.м. | 280,00 |
| 2-99 | облицовка стен пластиковыми панелями | кв.м. | 340,00 |
| 2-100 | облицовка стен панелями МДФ | кв.м. | 340,00 |
| 2-101 | облицовка колонн пластиковыми панелями | кв.м. | 380,00 |
| 2-102 | облицовка колонн панелями МДФ | кв.м. | 380,00 |
| 2-103 | облицовка стен платочными панелями армированными | кв.м. | 180,00 |
| 2-104 | устройство облицовки стен из ацеита с устройством каркаса | кв.м. | 590,00 |
| 2-105 | устройство облицовки стен и оконных откосов из "ВИПРОК" без утеплителя с устройством металлокаркаса | кв.м. | 370,00 |
| 2-106 | устройство деревянного каркаса из бруса 20х40 | п.м. | 30,00 |
| 2-107 | устройство деревянного каркаса из бруса 20х40 колонн | п.м. | 40,00 |
| 2-108 | устройство деревянного настила стеллажей | кв.м. | 320,00 |
| 2-109 | устройство обвязки стеллажей из м/конструкций (уголок 2,5) | п.м. | 120,00 |
| 2-110 | устройство стеллажей из м/конструкций (швеллер №10) | п.м. | 120,00 |
| 2-111 | устройство обвязки стола (труба профильная 25х25мм) | п.м. | 120,00 |
| 2-112 | устройство обвязки каркаса из м/конструкций (уголок 40) | п.м. | 120,00 |
| 2-113 | устройство каркаса | кв.м. | 100,00 |
| 2-114 | обшивка стен аллюминиевым листом окрашенным | кв.м. | 310,00 |
| 2-115 | обшивка стен профнастилом | кв.м. | 140,00 |
| 2-116 | обшивка стен профлистом | кв.м. | 250,00 |
| 2-117 | обшивка стен металл.листом т.2мм | кв.м. | 310,00 |
| 2-118 | обшивка стен металл.листом т.2мм | кв.м. | 310,00 |
| 2-119 | обшивка стен металл.листом т.3мм | кв.м. | 310,00 |
| 2-120 | проклейка стен строительным бинтом и заделка рустов | п.м. | 40,00 |
| 2-121 | проклейка швов ГКЛ армирующей сеткой | п.м. | 40,00 |
| 2-122 | подготовка стен под окраску (заделка и расшивка трещин) | кв.м. | 40,00 |
| 2-123 | шпатлевка и шлифовка швов о ГКЛ | п.м. | 50,00 |
| 2-124 | проклейка стен малярной сеткой "строби" | кв.м. | 50,00 |
| 2-125 | оклейка стен сеткой "паутинка" | кв.м. | 90,00 |
| 2-126 | установка малярных (алюминиевых) уголков на откосы | п.м. | 50,00 |
| 2-127 | шпатлевка и шлифовка за 2 раза стен по ГКЛ | кв.м. | 250,00 |
| 1-128 | шпатлевка и шлифовка трещин на балясинах | кв.м. | 460,00 |
| 2-129 | промазка и расшивка швов панелей | кв.м. | 60,00 |
| 2-130 | заделка щелей, рустов, стыков, штроб | п.м. | 60,00 |
| 2-131 | шпатлевка и шлифовка за 2 раза стен по штукатурке | кв.м. | 260,00 |
| 2-132 | финишная шпатлевка стен | кв.м. | 220,00 |
| 2-133 | финишная шпатлевка стен с проклейкой стеклотканью | кв.м. | 280,00 |
| 2-134 | гидроизоляция стены смесью Гидростоп | кв.м. | 200,00 |
| 2-135 | гидроизоляция стен спецсоставом | кв.м. | 200,00 |
| 2-136 | обработка стен антигрибковым составом | кв.м. | 80,00 |
| 2-137 | грунтовка стен за 2 раза | кв.м. | 30,00 |
| 2-138 | грунтовка стен за 1 раз бетоноконтактом | кв.м. | 40,00 |
| 2-139 | грунтовка балясин | кв.м. | 80,00 |
| 2-140 | грунтовка металлических конструкций | п.м. | 40,00 |
| 2-141 | грунтовка металлических конструкций | кв.м. | 60,00 |
| 2-142 | побелка стен | кв.м. | 100,00 |
| 2-143 | грунтовка стен перед нанесением декоративного покрытия | кв.м. | 30,00 |
| 2-144 | нанесение декоративного покрытия стен типа "Датская штукатурка" | кв.м. | 715,00 |
| 2-145 | нанесение декоративного покрытия типа "Байрамикс" | кв.м. | 220,00 |
| 2-145 | нанесение декоративной штукатурки | кв.м. | 960,00 |
| 2-146 | нанесение покрытия типа "Флоки" | кв.м. | 270,00 |
| 2-147 | нанесение "Венецианской штукатурки" | кв.м. | 1800,00 |
| 2-148 | ремонт "Венецианской штукатурки" | кв.м. | 710,00 |
| 2-149 | покрытие декоративной рельефной штукатуркой без стоимости материала | кв.м | 1200,00 |
| 2-150 | окраска стен водоэмульсионной краской за 2 раза | кв.м. | 160,00 |
| 2-151 | окраска стен декоративной водоэмульсионной краской за 2 раза | кв.м. | 200,00 |
| 2-152 | окраска стен водостойкой водоэмульсионной краской за 2 раза | кв.м. | 200,00 |
| 2-153 | окраска стен водоэмульсионной краской PARAD за 2 раза | кв.м. | 200,00 |
| 2-154 | окраска стен водоэмульсионной краской DULUX за 2 раза | кв.м. | 200,00 |
| 2-155 | окраска стен водоэмульсионной краской Тиккурила за 2 раза | кв.м. | 200,00 |
| 2-156 | окраска стен фасадной краской за 2 раза | кв.м. | 200,00 |
| 2-157 | окраска стен акриловой или алкидной эмалью за 2 раза | кв.м. | 200,00 |
| 2-158 | окраска стен акриловой или латексной краской за 2 раза (в/эмульсионная) | кв.м. | 200,00 |
| 2-159 | окраска стен лаком за 2 раза | кв.м. | 160,00 |
| 2-160 | окраска с помощью распылителя (водоэмульсионой, miliicolor, sabula и др.) | кв.м. | 180,00 |
| 2-161 | окраска стен масляной краской за 2 раза | кв.м. | 180,00 |
| 2-162 | окраска стен масляной краской за 2 раза | п.м. | 150,00 |
| 2-163 | окраска стен эмалью за 2 раза | кв.м. | 180,00 |
| 2-164 | окраска м/к масляной краской за 2 раза | п.м. | 150,00 |
| 2-165 | окраска балясин и парапета масляной краской за 2 раза | кв.м. | 160,00 |
| 2-166 | окраска перегородки пенатексом | кв.м. | 130,00 |
| 2-167 | шлифовка решеток ограждения лестницы | кв.м. | 280,00 |
| 2-168 | грунтовка металлической решетки ограждения | кв.м. | 70,00 |
| 2-204 | установка деревянных перил | п.м. | 270,00 |
| 2-205 | установка деревянных перил | п.м. | 270,00 |
| 2-206 | смена деревянных (дубовых) поручней | п.м. | 290,00 |
| 2-207 | смена деревянных (дубовых) поручней | п.м. | 290,00 |
| 2-208 | смена деревянных (сосна) поручней | п.м. | 290,00 |
| 2-209 | шлифовка и лакировка перил за 3 раза | п.м. | 180,00 |
| 2-210 | снятие поручней и ограждения | п.м. | 130,00 |
| 2-211 | установка поручней и никелированных ограждений | п.м. | 1 400,00 |
| 2-212 | устройство хромированных ограждений л/маршей | п.м. | 1 400,00 |
| 2-213 | изготовление и установка маталлического ограждения лестничных маршей | п.м. | 580,00 |
| 2-214 | изготовление и установка металлического ограждения лестничных маршей (полированная нержавеющая сталь) | п.м. | 580,00 |
| 2-215 | шлифовка и лакировка перил за 3 раза | п.м. | 180,00 |
| 2-216 | установка столешницы | п.м. | 280,00 |
| 2-217 | обработка стен шлифованием | кв.м. | 120,00 |
| 2-218 | уборка помещения от пыли после шлифования | кв.м. | 40,00 |
| 2-219 | защита стен полиэтиленовой пленкой | кв.м. | 40,00 |
| 2-220 | изготовление и установка наружной открывающейся решетки | кв.м. | 2530,00 |
| 2-221 | монтаж металлической решетки | кв.м. | 1140,00 |
| 2-222 | демонтаж стеклянной перегородки с заполнением жалюзи с установкой дверей | кв.м. | 420,00 |
| **ПЕРЕГОРОДКИ** | | | |
| 3-1 | устройство перегородок в 1/4 кирпича | кв.м. | 250,00 |
| 3-2 | устройство перегородок в 1/2 кирпича | кв.м. | 380,00 |
| 3-3 | устройство перегородок в 1 кирпича | кв.м. | 1350,00 |
| 3-4 | устройство перегородок в 2 кирпича | кв.м. | 1350,00 |
| 3-5 | устройство перегородок в 2,5 кирпича | куб.м. | 1400,00 |
| 3-6 | кладка перегородок и окон из стеклоблоков | кв.м. | 480,00 |
| 3-7 | устройство перегородки из ГКЛ двухсторонней в 2 слоя на двойном металлическом каркасе с утеплителем "Шуманет" | кв.м. | 880,00 |
| 3-8 | устройство перегородки из ГКЛ двухсторонней в 1 слой на металлическом каркасе с изоляцией | кв.м. | 470,00 |
| 3-9 | устройство перегородки из ГКЛ двухсторонней в 1 слой на металлическом каркасе без изоляции | кв.м. | 430,00 |
| 3-10 | устройство перегородки из ГКЛ двухсторонней в 2 слоя на металлическом каркасе с изоляцией | кв.м. | 580,00 |
| 3-11 | устройство перегородки из ГКЛ двухсторонней в 2 слоя на металлическом каркасе без изоляции | кв.м | 540,00 |
| 3-12 | устройство перегородки из ГКЛ односторонней на металлическом каркасе без изоляции | кв.м. | 320,00 |
| 3-35 | установка стандартных перегородок в с/узлах | кв.м. | 370,00 |
| 3-36 | устройство стеклянных перегородок с дверьми (фурнитура Дорма) | кв.м. | 6510,00 |
| 3-37 | устройство стеклянных перегородок с заполнением жалюзи с установкой дверей | кв.м. | 5280,00 |
| 3-38 | устройство стеклянных перегородок в алюминиевом профиле с заполнением жалюзи | кв.м. | 940,00 |
| 3-39 | устройство стеклянных дверей | кв.м. | 1820,00 |
| 3-40 | устройство конструкций крепления стеклянных перегородок (труба профильная 50х50х2 | п.м. | 290,00 |
| 3-41 | установка стационарных перегородок с дверьи в с/узлах | кв.м. | 520,00 |
| 3-42 | установка перегородок из ПВХ комбинированных | кв.м. | 520,00 |
| 3-43 | монтаж демонтированной стеклянной перегородки с заполнением жалюзи с установкой дверей | кв.м. | 1600,00 |
| **ПРОЕМЫ** | | | |
| 4-1 | устройство проема в кирпичных стенах в 1/2 кирпича | кв.м. | 710,00 |
| 4-2 | устройство проема в кирпичных стенах в 1 кирпич | кв.м. | 1 140,00 |
| 4-3 | устройство проема в ж/б стенах толщиной 14см, армированного | кв.м. | 3 140,00 |
| 4-4 | устройство проема в ж/б стенах толщиной 18см, армированного | кв.м. | 3 470,00 |
| 4-5 | расширение оконного проема в ж/б стенах толщиной 25см, армированного | кв.м. | 5 190,00 |
| 4-6 | расширение дверного проема в стенах | кв.м. | 2 470,00 |
| 4-7 | устройство проема в кирпичных стенах т.600мм | кв.м. | 2 140,00 |
| 4-8 | устройство проема в ГК стене | кв.м. | 800,00 |
| 4-9 | усиление конструкции деревянным брусом | п.м. | 90,00 |
| 4-10 | установка закладного деревянного бруса под двери | п.м. | 90,00 |
| 4-11 | усиление стандартного проема металлоконструкциями (уголок 40) | п.м. | 2 500,00 |
| 4-12 | усиление проема металлической перемычкой (уголок 75) | п.м. | 1170,00 |
| 4-12-1 | усиление проема металлической перемычкой | шт. | 1170,00 |
| 4-12 | усиление проема м/конструкциями (уголок 75) | шт. | 2280,00 |
| 4-14 | обвязка входа металлокаркасом | шт. | 2280,00 |
| 4-15 | устройство арки из ГКЛ, двухсторонней | шт. | 2240,00 |
| 4-16 | монтаж каркаса навеса из швеллера 25 | м.п. | 1200,00 |
| 4-17 | устройство арочных проемов от 90 до 140см | шт. | 1680,00 |
| 4-18 | установка готовых арок в проемы | шт. | 500,00 |
| 4-19 | штукатурка откосов арочных | п.м. | 640,00 |
| 4-20 | облицовка арок угловой плиткой | п.м. | 530,00 |
| **ДВЕРИ** | | | |
| 5-1 | демонтаж межкомнатных дверных блоков | шт. | 220,00 |
| 5-2 | снятие двухстворчатых дверных блоков | шт. | 240,00 |
| 5-3 | демонтаж входных дверных блоков | шт. | 400,00 |
| 5-4 | демонтаж дверного полотна | шт. | 180,00 |
| 5-5 | разборка стеклянных витражей входной группы | кв.м. | 400,00 |
| 5-6 | демонтаж наличников | п.м. | 30,00 |
| 5-7 | демонтаж дверных ручек | комплект | 90,00 |
| 5-8 | демонтаж дверных ручек и замков | комплект | 230,00 |
| 5-9 | демонтаж дверных полотен | кв.м | 100,00 |
| 5-10 | демонтаж дверных коробок | шт. | 140,00 |
| 5-11 | демонтаж тепловой защиты | шт. | 230,00 |
| 5-12 | демонтаж деревянных ворот | шт. | 700,00 |
| 5-13 | демонтаж металлических ворот | шт. | 2610,00 |
| 5-14 | установка металлических дверей | шт. | 2020,00 |
| 5-15 | установка металлической входной двери | шт. | 2020,00 |
| 5-16 | установка межкомнатной двери в комплекте | шт. | 1480,00 |
| 5-17 | установка двухстворчатой двери | шт. | 2050,00 |
| 5-18 | установка межкомнатной двери в комплекте "Алавус" (Финляндия) | шт. | 1400,00 |
| 5-19 | устанвка белых финских межкомнатных дверей | шт. | 1400,00 |
| 5-20 | установка межкомнатной двери из массива бука | шт. | 1600,00 |
| 5-21 | установка двери типа "Гармошка" | шт. | 1600,00 |
| 5-22 | установка межкомнатной одностворчатой двери НПО "Пульс" | шт. | 2880,00 |
| 5-23 | установка межкомнатной одностворчатой глухой двери "Софья" | шт. | 2880,00 |
| 5-24 | установка межкомнатной одностворчатой остекленной двери "Софья" | шт. | 2880,00 |
| 5-25 | установка стеклянной двери | шт. | 12000,00 |
| 5-26 | установка двери стеклянной маятниковой 2-х створчатой | шт. | 12000,00 |
| 5-27 | установка закладных деталей для раздвижных дверей | п.м. | 90,00 |
| 5-28 | установка раздвижных дверей | шт. | 2050,00 |
| 5-29 | установка распашной двери | шт. | 2280,00 |
| 5-30 | установка пластиковой двери | шт. | 3000,00 |
| 5-31 | установка 2-х створчатой пластиковой двери (с откосами, фурнитурой) | шт. | 3840,00 |
| 5-32 | устройство пластиковых дверных откосов (на 1 дв.) | п.м | 180,00 |
| 5-33 | установка металлического люка | шт. | 760,00 |
| 5-34 | установка герметичной двери в щитовой | шт. | 1620,00 |
| 5-35 | навеска дверных полотен | шт. | 230,00 |
| 5-36 | установка доводчиков (пружина) | шт. | 180,00 |
| 5-37 | установка дверного добора (5м на дверь) | компл. | 720,00 |
| 5-38 | врезка замков, петель, ручек | компл. | 580,00 |
| 5-39 | врезка петель | компл. | 230,00 |
| 5-40 | установка дверных ограничителей | шт. | 90,00 |
| 5-41 | установка наличников | п.м. | 60,00 |
| 5-42 | грунтовка наличников | п.м. | 50,00 |
| 5-43 | грунтовка наличников | п.м. | 50,00 |
| 5-44 | шпатлевка и шлифовка наличников за 2 раза | п.м. | 80,00 |
| 5-45 | окраска наличников за 2 раза | п.м. | 80,00 |
| 5-46 | окраска наличников за 2 раза | п.м. | 80,00 |
| 5-47 | лакировка наличников | п.м. | 80,00 |
| 5-48 | устройство дверных откосов из ГКЛ | п.м. | 350,00 |
| 5-49 | установка штукатурных уголков на откосы | п.м. | 50,00 |
| 5-50 | штукатурка откосов дверных | п.м. | 130,00 |
| 5-51 | оклейка откосов малярной сеткой "строби" | п.м. | 80,00 |
| 5-52 | оклейка откосов сеткой "паутинка" | п.м. | 80,00 |
| 5-53 | шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 220,00 |
| 5-54 | шпатлевка и шлифовка откосов по сетке за 2 раза | п.м. | 220,00 |
| 5-55 | грунтовка откосов за 2 раза | п.м. | 40,00 |
| 5-56 | оклеивание откосов флизелиновыми обоями | кв.м.. | 160,00 |
| 5-57 | окраска дверных откосов водоэмульсионной краской за 2 раза | п.м | 80,00 |
| 5-58 | окраска дверных откосов водоэмульсионной краской за 2 раза | кв.м | 140,00 |
| 5-59 | установка уголков декоративных пластиковых на откосы | п.м | 60,00 |
| 5-60 | установка раскладки на дверные откосы | п.м. | 60,00 |
| 5-61 | зачистка дверей и наличников под покраску, лакировку | шт. | 270,00 |
| 5-62 | зачистка поверхности дверной коробки от старой краски | п.м. | 90,00 |
| 5-63 | очистка от грязи, отмывка дверного полотна | шт. | 760,00 |
| 5-64 | шлифовка и лакировка дверных полотен и коробки | шт. | 460,00 |
| 5-65 | шпатлевка и шлифовка дверных полотен и коробки | кв.м. | 230,00 |
| 5-66 | шпатлевка и шлифовка дверных полотен и коробки | полотно | 190,00 |
| 5-67 | грунтовка и шпатлевка дверной коробки под покраску | п.м | 130,00 |
| 5-68 | грунтовка дверных полотен и коробки | шт. | 190,00 |
| 5-69 | грунтовка дверных полотен и коробки | кв.м. | 100,00 |
| 5-70 | грунтовка дверных полотен и коробки | полотно | 120,00 |
| 5-71 | окраска дверных полотен и коробки за 2 раза | кв.м. | 200,00 |
| 5-72 | окраска дверных полотен и коробки за 2 раза | полотно | 190,00 |
| 5-73 | окраска дверной коробки | п.м. | 60,00 |
| 5-74 | окраска дверей с коробками | шт. | 460,00 |
| 5-75 | окраска дверей с коробками | кв.м. | 190,00 |
| 5-76 | окраска дверей с коробками и наличниками | шт. | 460,00 |
| 5-77 | зачистка поверхности м/конструкций под окраску | кв.м. | 90,00 |
| 5-78 | грунтовка металлических дверей | кв.м. | 70,00 |
| 5-79 | окраска металл. дверей маслянной краской за 2 раза | кв.м. | 120,00 |
| 5-80 | грунтовка металл. решетки ограждения и ступеней | кв.м. | 70,00 |
| 5-81 | окраска металлической решетки | кв.м. | 100,00 |
| 5-82 | оклеивание дверей | кв.м. | 190,00 |
| 5-83 | обивка дверей профлистом | кв.м. | 190,00 |
| 5-84 | обивка дверей кожзаменителем, пластиком, листовым металлом | кв.м. | 370,00 |
| 5-85 | установка тепловой защиты | шт. | 910,00 |
| 5-86 | перенос входных двухстворчатых дверей в алюминиевом каркасе | шт. | 2660,00 |
| 5-87 | установка опорных колонн из труб | шт. | 1140,00 |
| 5-88 | установка металлических, автоматических ворот | шт. | 11120,00 |
| 5-89 | установка металлических решетчатых ворот | кв.м | 120,00 |
| 5-90 | устройство каркаса двери из уголка 75 | п.м | 590,00 |
| 5-91 | установка трехподстолья | шт. | 300,00 |
| 5-92 | установка дверцы навесной | шт. | 230,00 |
| **ОКНА** | | | |
| 6-1 | демонтаж оконных блоков | шт. | 410,00 |
| 6-2 | демонтаж подоконников | шт. | 410,00 |
| 6-3 | демонтаж пластиковых оконных откосов | кв.м. | 180,00 |
| 6-4 | демонтаж отливов | шт. | 50,00 |
| 6-5 | демонтаж металлической оконной решетки | кв.м. | 100,00 |
| 6-6 | сбивка штукатурки с оконных откосов | п.м. | 60,00 |
| 6-7 | демонтаж оконных витражей | кв.м. | 130,00 |
| 6-8 | демонтаж стеклопакетов входной группы | кв.м. | 240,00 |
| 6-9 | разборка остекления лоджий | кв.м. | 74,00 |
| 6-10 | замена фурнитуры | шт. | 90,00 |
| 6-11 | демонтаж стекол | кв.м. | 90,00 |
| 6-12 | установка стекол | кв.м. | 140,00 |
| 6-13 | демонтаж витринного стекла | кв.м. | 240,00 |
| 6-14 | установка витринного стекла | кв.м. | 2360,00 |
| 6-15 | замена витринного стекла | кв.м. | 2600,00 |
| 6-16 | замена штапика, нащельника | п.м. | 90,00 |
| 6-17 | установка новых пластиковых окон (1,6х1,0) с подоконником, отливом | шт. | 1060,00 |
| 6-18 | установка новых пластиковых окон (2,5х1,6) с подоконником, откосами, москитной сеткой | шт. | 3490,00 |
| 6-19 | установка новых пластиковых окон (2,2х2) с подоконником, откосами, отливом | кв.м. | 870,00 |
| 6-20 | установка новых пластиковых окон (2,5х1,6) с подоконником, откосами, отливом, москитной сеткой | кв.м. | 870,00 |
| 6-21 | установка новых пластиковых окон (1,6х1,0) с подоконником, отливом, москитной сеткой | шт. | 1060,00 |
| 6-22 | установка новых пластиковых окон (1,6х1,0) с подокоником, отливом, москитной сеткой | кв.м. | 660,00 |
| 6-23 | установка новых окон | кв.м. | 740,00 |
| 6-24 | выравнивание поверхности под подоконник | кв.м. | 230,00 |
| 6-25 | установка подоконников | п.м. | 380,00 |
| 6-26 | установка подоконников из поликарбонатных материалов | п.м. | 380,00 |
| 6-27 | установка подоконников из поликарбонатных материалов | кв.м. | 560,00 |
| 6-28 | установка мраморной подоконной доски | п.м. | 840,00 |
| 6-29 | установка отливов из оцинкованной стали | п.м. | 140,00 |
| 6-30 | установка столешницы | п.м. | 370,00 |
| 6-31 | наклейка листов ГКЛ в 2 слоя на подоконную поверхность | кв.м. | 360,00 |
| 6-32 | устройство откосов из пластиковых панелей | п.м. | 360,00 |
| 6-33 | установка штукатурных уголков на откосы | п.м. | 40,00 |
| 6-34 | установка пластикового уголка на откосы | п.м. | 50,00 |
| 6-35 | штукатурка оконных откосов | п.м. | 250,00 |
| 6-35-1 | штукатурка оконных откосов | кв.м. | 420,00 |
| 6-36 | выравнивание оконных откосов гипсовыми составами | п.м. | 170,00 |
| 6-37 | устройство откосов из ГКЛ | п.м. | 520,00 |
| 6-38 | устройство откосов из ГКЛ | кв.м. | 520,00 |
| 6-39 | грунтовка откосов за 2 раза | кв.м. | 20,00 |
| 6-40 | оклейка откосов малярной сеткой "строби" | п.м. | 60,00 |
| 6-41 | оклейка откосов сеткой "паутинка" | п.м. | 60,00 |
| 6-42 | шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 220,00 |
| 6-42-1 | шпатлевка и шлифовка откосов | кв.м. | 300,00 |
| 6-43 | шпатлевка и шлифовка откосов по сетке за 2 раза | п.м. | 220,00 |
| 6-44 | финишная шпатлевка откосов с проклейкой стеклотканью | кв.м. | 350,00 |
| 6-45 | окраска откосов за 2 раза | п.м. | 100,00 |
| 6-46 | окраска откосов и подоконников за 2 раза | п.м. | 100,00 |
| 6-47 | окраска откосов фасадной краской за 2 раза | п.м. | 100,00 |
| 6-48 | покрытие декоративной рельефной штукатуркой откосов около лифта | п.м. | 170,00 |
| 6-49 | очистка оконных рам от старой краски | п.м. | 90,00 |
| 6-50 | грунтовка оконных рам | п.м. | 20,00 |
| 6-51 | шпатлевка оконных рам | п.м. | 140,00 |
| 6-52 | окраска оконных рам | п.м. | 100,00 |
| 6-53 | окраска за 2 раза внутреннего контура оконных рам с подготовкой | п.м. | 260,00 |
| 6-54 | очистка оконных рам от старой краски | кв.м. | 130,00 |
| 6-55 | грунтовка оконных рам | кв.м. | 60,00 |
| 6-56 | шпатлевка оконных рам | кв.м. | 290,00 |
| 6-57 | окраска оконных рам | кв.м. | 190,00 |
| 6-58 | грунтовка оконного металлокаркаса | п.м. | 30,00 |
| 6-59 | окраска оконного металлокаркаса | п.м. | 140,00 |
| 6-60 | установка жалюзи | шт. | 120,00 |
| 6-61 | установка рольставней | кв.м. | 280,00 |
| 6-62 | облицовка оконных откосов керамической плиткой | кв.м. | 530,00 |
| 6-63 | герметизация стыков окон и подоконников | п.м. | 30,00 |
| 6-64 | уплотнение стыков окон | п.м. | 30,00 |
| 6-65 | зачистка швов между стеклоблоками (окно) | п.м. | 50,00 |
| 6-66 | заделка швов между стеклоблоками герметиком | п.м. | 30,00 |
| 6-67 | затирка швов | п.м. | 40,00 |
| 6-68 | устройство витражей | кв.м. | 120,00 |
| 6-69 | установка стеклопакетов в алюминиевом корпусе разм. Н-800 L-900 | шт. | 770,00 |
| 6-70 | установка стеклопакетов входной группы | кв.м. | 640,00 |
| 6-71 | изготовление наружней открывающейся оконной решетки | шт. | 1520,00 |
| 6-72 | изготовление нарежней открывающейся оконной решетки | кв.м. | 770,00 |
| 6-73 | изготовление и установка наружней открывающейся оконной решетки (1шт.) | кв.м. | 770,00 |
| 6-74 | монтаж металл.оконной решетки | шт. | 1140,00 |
| 6-75 | окраска металлической решетки | кв.м. | 290,00 |
| 6-76 | заваривание оконного проема | шт. | 380,00 |
| 6-77 | мытье и чистка стекол,окон | кв.м. | 250,00 |
| **ПОЛЫ** | | | |
| 7-1 | демонтаж плинтусов, порожков | п.м. | 20,00 |
| 7-2 | демонтаж алюминиевых плинтусов | п.м. | 50,00 |
| 7-3 | демонтаж деревянного пола на лагах, ДСП | кв.м. | 100,00 |
| 7-4 | демонтаж старого паркета | кв.м. | 70,00 |
| 7-5 | демонтаж паркетной доски | кв.м. | 60,00 |
| 7-6 | демонтаж ламината | кв.м. | 90,00 |
| 7-7 | демонтаж подложки, оргалита, фанеры | кв.м. | 80,00 |
| 7-8 | демонтаж линолеума, ковролина | кв.м. | 90,00 |
| 7-9 | демонтаж ковролиновых плиток на клею | кв.м. | 110,00 |
| 7-10 | демонтаж подиума деревянного | кв.м. | 210,00 |
| 7-11 | демонтаж гидроизоляции | кв.м. | 110,00 |
| 7-12 | демонтаж облицовки пола из керамогранита | кв.м. | 100,00 |
| 7-13 | демонтаж керамической плитки пола | кв.м. | 80,00 |
| 7-14 | демонтаж плитки 40х40 | кв.м. | 150,00 |
| 7-15 | демонтаж бетонной плитки с пола | кв.м. | 150,00 |
| 7-16 | демонтаж плинтусов из керамич.плитки поштучно | кв.м. | 100,00 |
| 7-17 | демонтаж плинтусов из керамич.плитки поштучно | шт. | 80,00 |
| 7-18 | демонтаж плинтусов из керамич. плитки | п.м. | 40,00 |
| 7-19 | демонтаж цементной стяжки до 5мм | кв.м. | 80,00 |
| 7-20 | демонтаж цементнй стяжки свыше 5мм | кв.м. | 130,00 |
| 7-21 | демонтаж стяжки т.150мм | кв.м. | 230,00 |
| 7-22 | демонтаж армированного пола сантехкабины | кв.м. | 340,00 |
| 7-23 | демонтаж порога балконной двери (бетон) | кв.м. | 380,00 |
| 7-24 | демонтаж бетонных потов | п.м. | 100,00 |
| 7-25 | демонтаж бетонного основания | кв.м. | 380,00 |
| 7-26 | демонтаж бетонного основания | куб.м. | 2370,00 |
| 7-27 | демонтаж бетонного основания с выносом мусора в контейнер | кв.м. | 1440,00 |
| 7-28 | демонтаж наливного пола | кв.м. | 100,00 |
| 7-29 | демонтаж металлического листа | кв.м. | 130,00 |
| 7-30 | демонтаж металлического уголка и раскладки | п.м. | 40,00 |
| 7-31 | демонтаж пола из металлических (плиток) пластин | кв.м. | 130,00 |
| 7-32 | демонтаж резинового коврика | кв.м. | 80,00 |
| 7-33 | выемка грунта вручную с затариванием в мешки | куб.м. | 360,00 |
| 7-34 | разработка и погрузка грунта | куб.м. | 1580,00 |
| 7-35 | разработка и вынос земли в контейнер | куб.м. | 2290,00 |
| 7-36 | разработка грунта вручную с затариванием в мешки и вынос в контейнер | куб.м. | 2470,00 |
| 7-37 | разработка грунта вручную с затариванием в мешки и выносом в контейнер | куб.м. | 2470,00 |
| 7-38 | обратная засыпка грунта вручную | куб.м. | 1420,00 |
| 7-39 | очистка (обжигание) лестничных площадок и ступеней от масляной краски | кв.м. | 268,00 |
| 7-40 | укладка керамзита толщ.10см | кв.м. | 40,00 |
| 7-41 | укладка керамзитобетона толщ.10см | кв.м.. | 190,00 |
| 7-42 | устройство гидроизоляции пола в 2 слоя (обмазочной) | кв.м. | 150,00 |
| 7-43 | устройство гидроизоляции пола из гидростеклоизола в 1 слой | кв.м. | 190,00 |
| 7-44 | устройство гидроизоляции пола из гидростеклоизола в 2 слой | кв.м | 290,00 |
| 7-45 | устройство изоляции пола из пенотерма т.10мм | кв.м | 190,00 |
| 7-46 | утепление пола минеральным волокном | кв.м. | 190,00 |
| 7-47 | утеление пола пеноплексом т.60мм | кв.м. | 190,00 |
| 7-48 | устройство гидроизоляции в 2 слоя (Технопласт ЭПП-6м) | кв.м. | 290,00 |
| 7-49 | грунтовка пола | кв.м. | 20,00 |
| 7-50 | грунтовка деревянного пола огнебиозащитным составом "Сенеж огниво" | кв.м. | 30,00 |
| 7-51 | гидроизоляция пола смесью Гидростоп | кв.м. | 180,00 |
| 7-52 | ремонт цементной стяжки т.30мм | кв.м. | 270,00 |
| 7-53 | устройство маяков | кв.м. | 70,00 |
| 7-54 | устройство цементной стяжки т.20мм | кв.м. | 250,00 |
| 7-55 | устройство цементной стяжки т.30мм | кв.м. | 280,00 |
| 7-56 | устройство цементной стяжки т.30мм с армирующей сеткой | кв.м. | 350,00 |
| 7-57 | устройство цементной стяжки т.40мм | кв.м. | 340,00 |
| 7-58 | устройство цементной стяжки т.40мм с армирующей сеткой | кв.м. | 400,00 |
| 7-59 | устройство цементной стяжки т.50мм | кв.м. | 450,00 |
| 7-60 | устройство цементной стяжки т.50мм с армирующей сеткой | кв.м. | 480,00 |
| 7-61 | устройство цементной стяжки т.54мм с армирующей сеткой | кв.м. | 520,00 |
| 7-62 | устройство цементной песчаной стяжки т.65мм с армирующей сеткой | кв.м. | 580,00 |
| 7-63 | устройство цементной стяжки т.70мм с армирующей сеткой | кв.м. | 620,00 |
| 7-64 | устройство цементной стяжки т.75мм | кв.м. | 620,00 |
| 7-65 | выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью 100мм | кв.м. | 560,00 |
| 7-66 | устройство цементной стяжки т.100мм с армирующей сеткой | кв.м. | 650,00 |
| 7-67 | выравнивание пола устройством стяжки песчано-цементной смесью 120мм | кв.м. | 760,00 |
| 7-68 | армирование стяжки | кв.м. | 70,00 |
| 7-69 | ремонт выбоин на лестничных ступенях | кв.м. | 410,00 |
| 7-70 | шлифовка ступеней | кв.м. | 190,00 |
| 7-71 | окраска ступеней масляной краской за 2 раза | кв.м. | 160,00 |
| 7-72 | частичной выравнивание пола (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв.м. | 200,00 |
| 7-73 | устройство чистовой стяжки самовыравнивающей смесью под паркет, линолеум (т.5мм) | кв.м. | 120,00 |
| 7-74 | устройство лаг | кв.м. | 60,00 |
| 7-75 | укладка лаг для выравнивания пола | кв.м. | 160,00 |
| 7-76 | устройство деревянных полов по лагам | кв.м. | 170,00 |
| 7-77 | устройство оснований пола из фанеры | кв.м. | 190,00 |
| 7-77-1 | устройство сухой стяжки «Кнауф» | кв.м. | 340,00 |
| 7-78 | укрепление досок деревянного пола | кв.м. | 50,00 |
| 7-79 | укладка фанеры на битумную мастику | кв.м. | 250,00 |
| 7-80 | устройство покрытия пола из ГВЛ в 2 слоя | кв.м. | 280,00 |
| 7-81 | шпатлевка и шлифовка стыков пола из фанеры | п.м. | 70,00 |
| 7-82 | шпатлевка стыков фанеры и шляпок саморезов | кв.м. | 140,00 |
| 7-83 | настил одного слоя пергамина | кв.м. | 30,00 |
| 7-84 | настил двух слоев пергамина | кв.м. | 50,00 |
| 7-85 | укладка оргалита | кв.м. | 90,00 |
| 7-86 | крепление оргалита саморезами | кв.м. | 50,00 |
| 7-87 | укрепление досок дереввянного пола | кв.м. | 50,00 |
| 7-88 | устройство пробкового покрытия рулонного | кв.м. | 370,00 |
| 7-89 | устройство пробкового покрытия на клею | кв.м. | 370,00 |
| 7-90 | укладка подложки | кв.м. | 10,00 |
| 7-91 | устройство ламинированного паркета (31кл) | кв.м. | 290,00 |
| 7-92 | устройство ламинированного паркета (32кл) | кв.м. | 290,00 |
| 7-93 | стягивание ламината | кв.м. | 20,00 |
| 7-94 | устройство полов из штучного паркета | кв.м. | 810,00 |
| 7-95 | устройсто полов из паркетной доски | кв.м. | 440,00 |
| 7-95 | устройство полов из массивной доски | кв.м. | 850,00 |
| 7-96 | устройство пола из паркетной доски фирмы "Tarkett" дуб | кв.м. | 440,00 |
| 7-97 | устройство пола из паркетной доски фирмы "Tarkett" дуб Антик-планк масло | кв.м. | 440,00 |
| 7-98 | циклевка паркетных полов | кв.м. | 160,00 |
| 7-99 | шлифовка штучного паркета | кв.м. | 180,00 |
| 7-100 | шпатлевка паркетных полов | кв.м. | 320,00 |
| 7-101 | лакировка штучного паркета | кв.м. | 160,00 |
| 7-102 | реставрация (шлифовка, покраска, лакировка) старого паркета | кв.м. | 460,00 |
| 7-103 | реставрация деревянных полов (шлифовка, покраска, лакировка) | кв.м. | 340,00 |
| 7-104 | реставрация деревянных ступеней (шлифовка, лакировка) | кв.м. | 620,00 |
| 7-105 | устройство покрытий из простого линолеума | кв.м. | 220,00 |
| 7-106 | устройство покрытий из антистатичного линолеума | кв.м. | 140,00 |
| 7-107 | устройство покрытий из п/коммерческого линолеума | кв.м. | 220,00 |
| 7-108 | устройство покрытий из коммерческого линолеума | кв.м. | 170,00 |
| 7-109 | устройство покрытий из аккустического линолеума фирмы "Форбо" | кв.м. | 170,00 |
| 7-110 | проварка швов в коммерческом линолеуме | кв.м. | 70,00 |
| 7-111 | устройство покрытий из коммерческого ПВХ покрытия "Tarkett" (плитка 60х60) | кв.м. | 390,00 |
| 7-112 | устройство покрытия из ковролина | кв.м. | 140,00 |
| 7-113 | устройство коврового покрытия из плиток Таркет | кв.м. | 390,00 |
| 7-114 | устройство пола из ковровой плитки "Desso-Armstrong" | кв.м. | 390,00 |
| 7-115 | устройство пола из ковровой плитки "Burmatex" | кв.м. | 390,00 |
| 7-116 | устройство коврового покрытия из плиток 2050 | кв.м. | 390,00 |
| 7-117 | устройство пола из модульного ковролина (красного) из плиток 50х50 | кв.м. | 390,00 |
| 7-118 | установка плинтуса из ковролина | п.м. | 110,00 |
| 7-119 | установка плинтуса деревянного | п.м. | 70,00 |
| 7-120 | грунтовка деревянного плинтуса | п.м. | 40,00 |
| 7-121 | установка плинтуса деревянного цвет под "Tarkett" дуб Антик-планк масло | п.м. | 100,00 |
| 7-122 | покрытие плинтусом лаком за 3 раза | п.м. | 70,00 |
| 7-123 | установка плинтуса пластикового | п.м. | 70,00 |
| 7-124 | установка алюминиевых плинтусов | п.м. | 70,00 |
| 7-125 | установка порожков переходных | п.м. | 70,00 |
| 7-126 | укладка напольной керамической плитки стандартного размера | кв.м. | 870,00 |
| 7-127 | укладка керамической плитки 10х10 | кв.м. | 600,00 |
| 7-128 | укладка керамической плитки по диагонали | кв.м. | 940,00 |
| 7-129 | кладка напольной кермической плитки одного рисунка поштучно | шт. | 700,00 |
| 7-130 | кладка напольной керамической ламинированной плитки одного рисунка | кв.м… | 460,00 |
| 7-131 | фигуры из плитки разного цвета одного размера | кв.м. | 480,00 |
| 7-132 | фигуры из плитки разного размера | кв.м. | 570,00 |
| 7-133 | орнамент плиточный | кв.м. | 760,00 |
| 7-134 | кладка напольной керамической плитки 400х400мм (произв.Беларусь) | кв.м. | 620,00 |
| 7-135 | устройство плинтуса из керамической плитки 80х400мм (произв.Беларусь) | п.м. | 170,00 |
| 7-136 | затирка швов плитки | кв.м. | 30,00 |
| 7-137 | устройство плинтуса из керамической плитки | п.м. | 170,00 |
| 7-137-1 | устройство плинтуса из керамической плитки на лестнице | п.м. | 340,00 |
| 7-138 | устройство плинтуса из керамической мозаичной плитки | кв.м. | 250,00 |
| 7-139 | устройство монолитных ступеней | кв.м. | 2000,00 |
| 7-140 | штукатурка ступеней | п.м. | 290,00 |
| 7-141 | штукатурка ступеней | кв.м. | 240,00 |
| 7-142 | облицовка ступеней плиткой | кв.м. | 1190,00 |
| 7-143 | облицовка ступеней гранитом | кв.м. | 640,00 |
| 7-144 | устройство противоскользящего профиля (широкого) на ступени | п.м. | 140,00 |
| 7-145 | устройство противоскользящего профиля (узкого) на ступени | п.м. | 140,00 |
| 7-146 | укладка противоскользящего коврика | кв.м. | 140,00 |
| 7-147 | укладка гранита | кв.м. | 700,00 |
| 7-148 | укладка гранита до 200мм | кв.м. | 770,00 |
| 7-149 | устройство плинтусов из гранита | п.м. | 340,00 |
| 7-150 | укладка керамогранита | кв.м. | 960,00 |
| 7-151 | укладка керамогранита FIORANO | кв.м. | 700,00 |
| 7-152 | облицовка ступеней керамогранитом | кв.м. | 720,00 |
| 7-153 | укладка керамогранита ESTIMA (30х30) | кв.м. | 700,00 |
| 7-154 | укладка кермогранита MIRAGE | кв.м. | 700,00 |
| 7-155 | устройство плинтусов из керамогранита | п.м. | 170,00 |
| 7-156 | устройство плинтусов из керамогранита вокруг колонн | п.м. | 400,00 |
| 7-157 | устройство полимерцеметной стяжки до 10мм | кв.м. | 500,00 |
| 7-158 | устройство наливных полов | кв.м. | 500,00 |
| 7-159 | устройство топинговых полов марки "Неодур" толщ.100мм | кв.м. | 490,00 |
| 7-160 | Технол Н - (ступени, площадки); Технопол 2 - (подступенок) | кв.м. | 450,00 |
| 7-161 | грунтовка лестничных маршей и пандуса | кв.м. | 40,00 |
| 7-162 | грунтовка бетонного плинтуса | п.м. | 30,00 |
| 7-163 | окраска бетонного линтуса за 2 раза | п.м. | 70,00 |
| 7-164 | устройство бетонного пола, подъезда | кв.м. | 480,00 |
| 7-165 | шлифовка бетонного пола | кв.м. | 190,00 |
| 7-166 | грунтовка плинтуса (гипсового) | п.м. | 40,00 |
| 7-167 | шпатлевка плинтуса (гипсового) | п.м. | 60,00 |
| 7-168 | окраска плинтусов за 3 раза (гипсового) | п.м. | 60,00 |
| 7-169 | зачистка поверхности пандуса | кв.м. | 80,00 |
| 7-170 | окраска пандуса | кв.м. | 120,00 |
| 7-171 | окраска лестничных маршей и пандуса масляной краской за 2 раза | п.м. | 140,00 |
| 7-172 | устройство песчаной подготовки т.12см с трамбованием | кв.м. | 120,00 |
| 7-173 | устройство основания из песка т.15см | кв.м. | 140,00 |
| 7-174 | устройство основания из щебня т.5см | кв.м. | 80,00 |
| 7-175 | устройство подсыпки из щебня т.10см | кв.м. | 80,00 |
| 7-176 | устройство основания из щебня т.15см | кв.м. | 80,00 |
| 7-177 | устройство бетонного подготовки толщ.3см | кв.м. | 120,00 |
| 7-178 | устройство бетонного покрытия толщ.15см | кв.м. | 230,00 |
| 7-179 | устройство бетонного покрытия т.200мм | кв.м. | 230,00 |
| 7-180 | устройство бетонного покрытия т.300мм | кв.м. | 460,00 |
| 7-181 | армирование бетонного покрытия сеткой 12мм | кв.м. | 100,00 |
| 7-182 | устанвка опалубки для ступеней | кв.м. | 320,00 |
| 7-183 | бетонирование ступеней | куб.м. | 2000,00 |
| 7-184 | установка опалубки | кв.м. | 320,00 |
| 7-185 | укладка бетона в опалубку | куб.м. | 1900,00 |
| 7-186 | армирование бетона | кв.м. | 100,00 |
| 7-187 | устройство бетонного подъезда с установкой бордюра | кв.м. | 480,00 |
| 7-188 | устройство дорожек и тротуаров из плитки тротуарной, включая устройство подстилающего слоя из песчано-цементной смеси на готовое основание | кв.м. | 310,00 |
| 7-189 | устройство дорожного покрытия из асфальтобетонных смесей в 1 слой т.5см | кв.м. | 250,00 |
| 7-190 | устройство напрявляющих под ступени из швеллера №22 (вручную) | п.м. | 1120,00 |
| 7-191 | установка з/деталей из полосы | п.м. | 130,00 |
| 7-192 | укладка готовых ж/бетонных ступеней (вручную) | шт. | 230,00 |
| 7-193 | обрамление лючков в полу уголком 25 | п.м. | 340,00 |
| 7-194 | обрамление сливной емкости металл.уголком | кв.м. | 290,00 |
| 7-195 | устройство сливной емкости из металл.листа | кв.м. | 240,00 |
| 7-196 | обрамление фундамента металл.уголком 40 | п.м. | 290,00 |
| 7-197 | монтаж металл.листа т.3мм | кв.м. | 310,00 |
| 7-198 | устройство пароизоляции в один слой из рубероида | кв.м. | 30,00 |
| 7-199 | укладка пористого полиэтилена "Этафом ПСК" | кв.м. | 30,00 |
| 7-200 | защита полов полиэтиленовой пленой | кв.м. | 30,00 |
| 7-201 | устройство фальшполов MERO SGAB 30 | кв.м. | 230,00 |
| 7-202 | регулируемые полы LINDNER | кв.м. | 190,00 |
| 7-203 | установка лючка в полу для эл.проводки | шт. | 190,00 |
| **ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | | |
| 8-1 | демонтаж розеток, выключателей | шт. | 50,00 |
| 8-2 | демонтаж светильников | шт. | 100,00 |
| 8-3 | демонтаж плафонов | шт. | 100,00 |
| 8-4 | демонтаж электропроводки | п.м. | 20,00 |
| 8-5 | демонтаж ПВХ каналов | п.м. | 30,00 |
| 8-6 | демонтаж распаечных коробок | шт. | 30,00 |
| 8-7 | демонтаж металл.труб под эл.проводку | п.м. | 40,00 |
| 8-8 | демонтаж электрополотенцесушителя | шт. | 100,00 |
| 8-9 | отключение силового кабеля в щитке | шт. | 300,00 |
| 8-10 | демонтаж электрощитка | шт. | 740,00 |
| 8-11 | демонтаж ПВХ каналов с эл.проводкой | п.м. | 20,00 |
| 8-12 | штробление борозд в кирпичных стенах | п.м. | 100,00 |
| 8-13 | штробление стены в гипсе | п.м. | 120,00 |
| 8-14 | штробление борозд в бетонной стене под электропроводку до 30мм | п.м. | 130,00 |
| 8-15 | заделка штроб в стенах до 30м | п.м. | 50,00 |
| 8-16 | пробивка отверстий в стене | шт. | 230,00 |
| 8-17 | заделка отверстий в стене | шт. | 180,00 |
| 8-18 | установка гильз из трубы металл.д.20мм L-640мм | п.м. | 130,00 |
| 8-19 | пробивка ниш в стене под эл.щиток | шт. | 650,00 |
| 8-20 | пробивка гнезда под подрозетники в бетонной стене | шт. | 220,00 |
| 8-21 | устройство гнезда под подрозетники а перегородках из ГКЛ | шт. | 60,00 |
| 8-22 | прокладка металлических сетчатых лотков до 300мм по потолку | п.м. | 180,00 |
| 8-23 | прокладка кабельканала | п.м. | 70,00 |
| 8-24 | прокладка кабельканала "легранд" | п.м. | 70,00 |
| 8-25 | установка подразетника в ГКЛ | шт. | 50,00 |
| 8-26 | установка подрозетника в кирпичной и бетонной стене | шт. | 100,00 |
| 8-27 | установка распаечной (коммутационной) коробки "рувинил" | шт. | 110,00 |
| 8-27 | установка распаечной коробки с коммутацией | шт. | 250,00 |
| 8-28 | прокладка эл.провода сеч. 3х1,5мм2 в гофроупаковке | п.м. | 60,00 |
| 8-29 | прокладка эл.провода сеч.3х2,5мм2 в гофрорукаве | п.м. | 60,00 |
| 8-30 | прокладка эл.провода сеч. 3х4мм2 в гофрорукаве | п.м. | 60,00 |
| 8-31 | прокладка эл.провода сеч.4х1,5мм2 в гофрорукаве | п.м. | 60,00 |
| 8-32 | прокладка эл.провода сеч.5х6мм2 в гофрорукаве | п.м. | 60,00 |
| 8-33 | прокладка силового кабеля | п.м. | 120,00 |
| 8-34 | прокладка кабеля FTP (4,2х0,5) - витая пара | п.м. | 120,00 |
| 8-35 | прокладка TV кабеля | п.м. | 60,00 |
| 8-36 | прокладка аудиокабеля | п.м. | 60,00 |
| 8-37 | установка розетки, выключателя в кабельканал | шт. | 180,00 |
| 8-38 | установка розетки, выключателя "легранд" в кабельканал | шт. | 180,00 |
| 8-39 | установка розетки, выключателя в кирпичных, бетонных стенах | шт. | 250,00 |
| 8-39 | установка розетки, выключателя, телефонной и интернет розеток в бетонных стенах с пробивкой гнезда под подрозетник и прокладкой кабеля (расценка за 1шт. без стоимости розетки, выключателя) | шт. | 870,00 |
| 8-45 | монтаж подвесного светильника (расценка за 1 шт. без стоимости светильника) | шт. | 390,00 |
| 8-40 | установка розетки, выключателя в ГКЛ | шт. | 500,00 |
| 8-41 | установка розетки слаботочной (компьютерной сети и тел) | шт. | 350,00 |
| 8-42 | установка розетки слаботочной (компьютерной сети и тел.) "легранд" | шт. | 350,00 |
| 8-43 | установка сетевой розетки на электрическую плиту | шт. | 500,00 |
| 8-44 | установка крюков под люстру | шт. | 150,00 |
| 8-45 | монтаж подвесного светильника | шт. | 500,00 |
| 8-46 | установка точечных светильников | шт. | 500,00 |
| 8-47 | установка люминисцентных ламп L-450,600,860мм н стене, потолке | шт. | 350,00 |
| 8-48 | монтаж и подключение встроенного люминисцентного светильника (с лампами) в потолке типа "Армстронг" | шт. | 550,00 |
| 8-49 | монтаж светильников накладных в потолке типа "Армстронг" | шт. | 300,00 |
| 8-50 | монтаж и подключение бактерицидных ламп | шт. | 370,00 |
| 8-51 | монтаж щита временного освещения | шт. | 1925,00 |
| 8-52 | устройство сети временного освещения | п.м | 40,00 |
| 8-53 | установка щита вводного ЩВ-(модули) (150руб. 1 модуль-работа) | шт. | 2880,00 |
| 8-54 | коммутация силового щита | шт. | 15400,00 |
| 8-55 | установка ЩО-8 (оборудование ИЭК) | шт. | 2080,00 |
| 8-56 | установка ЩР-8 (оборудование ИЭК) | шт. | 2080,00 |
| 8-57 | установка ЩК-8 (оборудование ИЭК) | шт. | 2080,00 |
| 8-58 | установка ЩО-8 (оборудование "легранд") | шт. | 2080,00 |
| 8-59 | установка ЩР-8 (оборудование "легранд") | шт. | 2080,00 |
| 8-60 | установка ЩР-8 (оборудование "легранд") | шт. | 2080,00 |
| 8-61 | коммутация эл.щита осветительного - ЩО на 10 модулей | шт. | 5930,00 |
| 8-62 | коммутация эл.щита розеточного - ЩР на 10 модулей | шт. | 5930,00 |
| 8-63 | коммутация эл.щита компьютерного - ЩК | шт. | 5930,00 |
| 8-64 | подключение иловых линий в щите ЩВ | шт. | 1120,00 |
| 8-65 | подключение проводов в ЩР по группам | гр. | 50,00 |
| 8-66 | подключение TV и телефонных линий к линиям в щите | шт. | 240,00 |
| 8-67 | прозвонка эл.кабелей и автоматов | жила | 100,00 |
| 8-68 | установка шкафов под патч-панели | шт. | 620,00 |
| 8-69 | установка патч-панелей в шкаф | шт. | 180,00 |
| 8-70 | кроссирование 1 пары на патч-панели | порт | 20,00 |
| 8-71 | жгутирование кабеля для ввода в шкаф коммутации/16(24,32) кабеля на 1 патч-панель/ | шт. | 40,00 |
| 8-72 | ввод кабеля в шкаф коммутации | шт. | 20,00 |
| 8-73 | маркировка (розетка, порт, патч-панель, разъем кабеля) | шт. | 20,00 |
| 8-74 | установка автоматов до 16А | шт. | 250,00 |
| 8-75 | установка автоматов до 20А | шт. | 250,00 |
| 8-76 | установка автоматов до 100А | шт. | 280,00 |
| 8-77 | установка счетчиков | шт. | 850,00 |
| 8-78 | замена счетчика | шт. | 570,00 |
| 8-79 | установка УЗО | шт. | 320,00 |
| 8-80 | установка трансформаторов | шт. | 480,00 |
| 8-81 | установка защитного устройства эл.освещения | шт. | 480,00 |
| 8-82 | запрессовка наконечников до 10кв | жила | 50,00 |
| 8-83 | запрессовка наконечников 50кв | жила | 740,00 |
| 8-84 | монтаж и подключение колодки О РЕ | шт. | 310,00 |
| 8-85 | монтаж и подключение токопровода (шина) | п.м. | 1140,00 |
| 8-86 | укладка нагревательного элемента теплого пола | кв.м | 280,00 |
| 8-87 | подключение и установка термостата для теплого пола | шт. | 500,00 |
| 8-88 | установка фильтров кухонных вытяжных | шт. | 480,00 |
| 8-89 | установка электрического полотенцесушителя | шт. | 480,00 |
| 8-90 | подключение и установка вентилятора | шт. | 290,00 |
| 8-91 | установка и подключение сушилки для рук | шт. | 290,00 |
| 8-92 | подключение водонагревателя, если подключение проводится напрямую, без розетки | шт. | 380,00 |
| 8-93 | установка кондиционера с прокладкой коммуникаций | шт. | 13 000 |
| 8-94 | установка домофона | шт. | 3240,00 |
| 8-95 | установка звонка с прокладкой коммуникаций | шт. | 250,00 |
| 8-96 | установка кнопок звонка | шт. | 100,00 |
| 8-97 | установка телевизионного краба | шт. | 350,00 |
| 8-98 | установка динамиков в потолке | шт. | 550,00 |
| 8-99 | установка рекламы | кв.м | 620,00 |
| 8-100 | очистка и мытье плафонов | шт. | 110,00 |
| 8-101 | установка плафонов | шт. | 80,00 |
| 8-102 | установка пожарного шкафа | шт. | 570,00 |
| 8-103 | комплектация пожарного шкафа (рукав со стволом, клапан, головка, 2 огнетушителя) | шт. | 1110,00 |
| 8-104 | установка медицинского трансформатора распределительного | шт. | 7200,00 |
| 8-105 | расходный материал (1% от стоимости материала) |  |  |
| **САНТЕХНИКА** | | | |
| 9-1 | демонтаж унитаза, биде | шт. | 360,00 |
| 9-2 | демонтаж умывальника | шт. | 360,00 |
| 9-3 | демонтаж смесителя | шт. | 250,00 |
| 9-4 | демонтаж ванны | шт. | 550,00 |
| 9-5 | демонтаж душевой кабины | шт. | 550,00 |
| 9-6 | демонтаж полотенцесушителя | шт. | 380,00 |
| 9-7 | демонтаж аксессуаров | шт. | 30,00 |
| 9-8 | демонтаж сантехнической сборки (редуктор, кран. фильтр) | комплект | 230,00 |
| 9-9 | демонтаж решетки слива | шт. | 160,00 |
| 9-10 | демонтаж труб отопления, водопровода, канализации | п.м. | 120,00 |
| 9-11 | демонтаж стояков, разводок | п.м. | 210,00 |
| 9-12 | демонтаж радиатора отопления | шт. | 320,00 |
| 9-13 | демонтаж экранов ограждения радиаторов | шт. | 160,00 |
| 9-14 | демонтаж подстолья ламинированного | кв.м | 180,00 |
| 9-15 | демонтаж венткоробов из ГКЛ | кв.м | 220,00 |
| 9-16 | демонтаж воздуховода | п.м. | 100,00 |
| 9-17 | Демонтаж участка стен в ж.б. для инсталяции сантехнических систем | прорез | 1000,00 |
| 9-18 | Демонтаж участка стен в шифере (асбестно -цементной) плите для инсталляции сантехнических систем | прорез | 500,00 |
| 9-19 | Демонтаж участка пола в ж.б. для инсталляции сантехнических систем | прорез | 1000,00 |
| 9-20 | Демонтаж труб стальных | прорез | 100,00 |
| 9-21 | Демонтаж труб чугунных | прорез | 100,00 |
| 9-22 | Демонтаж конструктивных элементов (кронштейнов и др.) | шт. | 400,00 |
| 9-23 | разборка вентканалов | п.м. | 80,00 |
| 9-24 | демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей | шт. | 290,00 |
| 9-25 | демонтаж душевых стоек | шт. | 80,00 |
| 9-26 | очистка радиаторов и труб отопления от старой краски | кв.м. | 120,00 |
| 9-27 | очистка радиаторов отопления от старой краски | секц. | 60,00 |
| 9-28 | отчистка труб отопления от старой краски | п.м. | 30,00 |
| 9-29 | штробление борозд в стене под трубы канализации и водопровода | п.м. | 120,00 |
| 9-30 | пробивка отверстий в ж/б стенах и перекрытиях до 20мм | шт. | 190,00 |
| 9-31 | пробивка отверстий в перекрытиях для прокладки труб | шт. | 350,00 |
| 9-32 | пробивка отверстий в кирпичнм колодце для прокладки труб | шт. | 350,00 |
| 9-33 | установка гильз из труб д.20мм L-700мм | п.м. | 130,00 |
| 9-34 | заделка отверстий в местах прохода труб | шт. | 290,00 |
| 9-35 | заделка отверст. в стене в местах прохода труб раствором | шт. | 80,00 |
| 9-36 | заделка штроб | п.м. | 80,00 |
| 9-37 | монтаж трубы отопления в стене (стояк) | шт. | 1140,00 |
| 9-38 | монтаж трубы отопления | п.м. | 100,00 |
| 9-39 | врезка в действующую сеть | шт. | 835,00 |
| 9-40 | прокладка канализационных труб | п.м. | 140,00,00 |
| 9-41 | прокладка канализационных труб д.32 | п.м. | 140,00 |
| 9-42 | прокладка канализационной трубы д.100мм | п.м. | 140,00 |
| 9-43 | прокладка металл. трубы д.50мм | п.м. | 140,00 |
| 9-44 | прокладка металлопластиковых труб отопления, водоснабжения | п.м. | 200,00 |
| 9-45 | прокладка металлопластиковых труб водоснабжения д.16 | п.м. | 130,00 |
| 9-46 | прокладка канализационных труб | компл. | 2120,00 |
| 9-47 | прокладка труб водоснабжения (пропилен) | компл. | 12460,00 |
| 9-48 | прокладка труб водоснабжения (металлопласт) | компл. | 16080,00 |
| 9-49 | прокладка пластиковых и медных труб | п.м. | 120,00 |
| 9-50 | сборка и установка чугунных радиаторов отопления | секц. | 340,00 |
| 9-51 | сборка и устанвка чугунных радиаторов отопления (6секций) | шт. | 1900,00 |
| 9-52 | установка радиаторов отопления биметаллических БРЭМ-500 (1 секция) | секц. | 3500,00 |
| 9-53 | демонтаж и установка радиаторов | шт. | 5600,00 |
| 9-54 | устройство экранов ограждения радиаторов | кв.м. | 550,00 |
| 9-55 | установка ванны металлической | шт. | 3800,00 |
| 9-56 | установка ванны пластиковой | шт. | 1430,00 |
| 9-57 | установка ванны с гидромассажем | шт. | 3900,00 |
| 9-58 | установка ванны чугунной | шт. | 3800,00 |
| 9-59 | установка биде | шт. | 2430,00 |
| 9-60 | установка унитаза | шт. | 2430,00 |
| 9-61 | установка писсуара | шт. | 2430,00 |
| 9-62 | установка унитаза НОРДИК | шт. | 2430,00 |
| 9-63 | установка писсуара НОРДИК | шт. | 2140,00 |
| 9-64 | установка раковины | шт. | 1000,00 |
| 9-65 | установка унитаза | шт. | 2800,00 |
| 9-66 | установка унитаза "Компакт" | шт. | 2800,00 |
| 9-67 | установка мойки кухонной | шт. | 760,00 |
| 9-68 | установка тюльпана | шт. | 1200,00 |
| 9-69 | установка умывальника типа "Мойдодыр" | шт. | 1800,00 |
| 9-70 | установка дверей для душевой кабины простой без подводки коммуникаций и изготовления подиума. | шт. | 1900,00 |
| 9-71 | установка смесителей | шт. | 800,00 |
| 9-72 | установка смесителей настенных | шт. | 1200,00 |
| 9-73 | установка смесителя для ванны | шт. | 1600,00 |
| 9-74 | установка штанги для душа | шт. | 210,00 |
| 9-75 | установка смесителя к биде | шт. | 1630,00 |
| 9-76 | установка полотенцесушителя | шт. | 3500,00 |
| 9-77 | установка водонагревателя накопительного до 100 л. без подводки коммуникаций. | шт. | 2600,00 |
| 9-78 | установка водонагревателя накопительного до 200 л. Без подводки коммуникаций. | шт. | 3490,00 |
| 9-79 | установка водонагревателя проточного | шт. | 1200,00 |
| 9-80 | устройство вывода для подключения посудомоечной машины | шт. | 2290,00 |
| 9-81 | устройство вывода для подключения стиральной машины | шт. | 2290,00 |
| 9-82 | установка сан/тех аксессуаров | шт. | 80,00 |
| 9-83 | установка шарового крана | шт. | 250,00 |
| 9-84 | установка счетчика воды | шт. | 2000,00 |
| 9-85 | установка фильтров сетчатых (грубой очистки) | шт. | 1200,00 |
| 9-86 | установка фильтров тонкой очистки | шт. | 1200,00 |
| 9-87 | установка гребенок | шт. | 1580,00 |
| 9-88 | установка монометра | шт. | 340,00 |
| 9-89 | установка регулятора температуры | шт. | 440,00 |
| 9-90 | установка сантехнического лючка | шт. | 690,00 |
| 9-91 | установка сантехнического лючка (скрытого) | шт. | 900,00 |
| 9-92 | окраска радиаторов отопления за 2 раза | секц. | 80,00 |
| 9-93 | окраска радиаторов отопления за 2 раза | шт. | 860,00 |
| 9-94 | окраска труб отопления за 2 раза | п.м. | 50,00 |
| 9-95 | окраска труб отопления за 2 раза | кв.м. | 120,00 |
| 9-96 | масляная окраска радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | кв.м. | 150,00 |
| 9-97 | масляная окраска стальных и чугунных труб отопления за 2 раза | кв.м. | 120,00 |
| 9-98 | окраска профильной трубы | п.м. | 80,00 |
| 9-99 | утепление труб | п.м. | 40,00 |
| 9-100 | монтаж решетки слива | шт. | 80,00 |
| 9-101 | монтаж вентрешетки | шт. | 80,00 |
| 9-102 | установка экрана ограждения на радиаторы | шт. | 190,00 |
| 9-103 | установка решетки на радиаторы | шт. | 190,00 |
| 9-104 | монтаж воздуховода | п.м. | 120,00 |
| 9-105 | установка экрана под ванной | кв.м. | 190,00 |
| 9-106 | установка редуктора давления | шт. | 270,00 |
| 9-107 | установка решеток на экраны | шт. | 190,00 |
| 9-108 | устройство смотрового окна | шт. | 150,00 |
| 9-109 | установка соединительной и запорной арматуры | шт. | 120,00 |
| 9-110 | установка дефлекторов, адаптера, диффузора (вентиляции)(к-т х 3ш.) | шт. | 7390,00 |
| 9-111 | демонтаж аксессуаров (крышки унитазов) | шт. | 30,00 |
| 9-112 | установка сан/тех аксессуаров (держатели для бумаги - 2шт., крышки на унитазы - 2 шт.) | шт. | 120,00 |
| 9-113 | гидравлическое испытание системы отопления, водоснабжения | п.м. | 20,00 |
| 9-114 | установка насоса SFA-SANI (для раковины) | шт. | 1140,00 |
| 9-115 | разборка теплового узла | узел | 1950,00 |
| 9-116 | установка гребенок в тепловом узле | к-т | 620,00 |
| 9-117 | установка задвижек в тепловом узле | шт. | 350,00 |
| 9-118 | установка задвижки чугунной фланцевой д.50мм | шт. | 350,00 |
| 9-119 | установка водомерных узлов с обводкой | узел | 2870,00 |
| 9-120 | установка фильтров | шт. | 670,00 |
| 9-121 | изоляция труб "армафлекс" "энергофлекс" | п.м. | 80,00 |
| 9-122 | установка воздухосборников | шт. | 610,00 |
| 9-123 | прокладка трубопроводов обвязки насосов | п.м. | 70,00 |
| 9-124 | установка центробежных насосов | к-т | 1870,00 |
| 9-125 | прочистка действующей канализационной сети | п.м. | 280,00 |
| 9-126 | установка сенсорных кнопок GROE | шт. | 1260,00 |
| 9-127 | подключение кнопок инсталляции | к-т | 1610,00 |
| 9-128 | прочистка вент.коробов и каналов | п.м. | 20,00 |
| 9-129 | смена вент.решеток | шт. | 50,00 |
| 9-130 | смена дымовых колпаков | шт. | 140,00 |
| 9-131 | Монтаж кронштейна | шт. | 350,00 |
| 9-132 | Монтаж металлопластикого переходника углового | шт. | 500,00 |
| 9-133 | Монтаж металлопластикого переходника прямого | шт. | 300,00 |
| 9-134 | Монтаж установочной планки сантехнической | шт. | 300,00 |
| 9-135 | Монтаж узла ХВС и ГВС | точка | 3000,00 |
| 9-136 | Монтаж канализационных уголков | шт. | 200,00 |
| 9-136 | Монтаж крепления для канализации | шт. | 100,00 |
| 9-137 | Монтаж обратного клапана | шт. | 500,00 |
| **РАЗНЫЕ РАБОТЫ** | | | |
| 10-1 | монтаж, демонтаж подмостей | кв.м. | 90,00 |
| 10-2 | устройство и перестановка строительных лесов и подвесных механизмов | кв.м.пр. | 130,00 |
| 10-3 | вынос мусора и погрузка в контейнер | кб.м. | 1000,00 |
| 10-4 | вывоз мусора | конт. | 4 500 |
| 10-5 | охрана объекта | месяц | 25 000 |
|  | итого по видам: |  |  |
| 10-6 | уборка помещений в процессе работы | день | 1000 |
| 10-7 | перенос материала до рабочего места | тонна | 700 |
| 10-8 | подъем материала с учётом лифта | тонна | 1000 |
| 10-9 | разработка рабочего проекта с расчетом материала | проект (1) | 3000,00 |
| 10-10 | гарантийные обязательства свыше 2-х лет | за 1 год | 5% |
| 10-11 | техобслуживание после гарантийного срока | за 1 год | 3000,00 |

Сроки выполнения работ определяются после выезда нашего специалиста для уточнение объемов и видов работ.